# “两会”及五一期间安全生产管理通知

来源：网络 作者：梦中情人 更新时间：2024-06-10

*襄建〔2024〕号襄城县住房和城乡建设局关于加强“两会”及五一期间建筑施工安全管理的通知各施工、建设、监理单位：目前，我县“两会”已胜利召开，五一节假日也将到来，加上春季大风天气较多，极易导致各类安全事故发生。为做好建筑施工安全生产工作，防...*

襄建〔2024〕

号

襄城县住房和城乡建设局

关于加强“两会”及五一期间建筑施工

安

全

管

理的通

知

各施工、建设、监理单位：

目前，我县“两会”已胜利召开，五一节假日也将到来，加上春季大风天气较多，极易导致各类安全事故发生。为做好建筑施工安全生产工作，防止事故发生，确保“两会”及五一期间的安全生产形势稳定，现将有关事项通知如下：

一、提高认识，切实加强“两会”及五一期间安全生产工作的组织领导

各建筑施工、建设、监理单位要认真贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2024〕40号）精神，充分认识安全生产的“三个事关”的重要意义，即：事关人民群众生命财产安全，事关改革开放、经济发展和社会稳定大局，事关党和政府形象和声誉。需进一步增强工作的责任感和紧迫感，对本单位的安全生产工作做到早研究、早部署，采取各项有力的预防措施，加强“两会”及五一期间安全管理，确保安全生产形势稳定。

二、强化管理，切实做好“两会”及五一期间安全生产

各建筑施工、建设、监理单位要认真抓好“两会”及五一期间安全检查，重点做好以下工作：

（一）加强塔吊等起重机械设备使用前的维护保养，保证高大机械设备固定状况和各种安全装置灵敏程度。

（二）检查深基础基坑周边实体冻融情况，坑壁支护和降排水安全防护措施。

（三）检查脚手架立杆基础、架体构造及拉接状况，安全立网、水平网挂设及临边、洞口的设防。

（四）检查施工临时用电电线电缆的敷设状况，“三级配电、两级保护”“一机、一闸、一漏（保）、一箱”的执行情况，现场临时生活用电的管理情况。

（五）保证施工现场围墙、围挡、厕所等临时设施的基础及结构的牢固。

（六）保证临时用房、仓库、贮罐、堆料等设施的消防安全通道、防火间距的布局合理，高层消防设施以及重点部位消防器具的配置。

三、强化监管，确保“两会”及五一期间安全生产

在各方责任主体开展工程安全生产自查自纠的基础上，县住建局将对涉及工程开展专项抽查，对施工现场的安全生产条件、企业及项目部自查自纠情况、深基坑施工、起重机械装拆及安全使用、大型结构吊装、施工现场文明施工扬尘污染情况等进行重点的检查。在检查过程中，发现存在制度不落实、整改不到位、措施不得力的施工现场，县住建局将实施扣分、挂牌、约谈等措施，问题严重的将实施行政处罚。

四、加强值班值守，确保信息畅通

“两会”及五一期间，各级建筑工程管理部门和施工企业要坚持24小时领导带班制度，值班人员不得擅自离岗，随时掌握安全生产动态，保障安全生产信息畅通，一旦发生突发事件和生产安全事故，要立即启动相应应急救援预案，组织力量进行抢险和救援，并按照规定程序和时限及时上报，对于迟报、漏报和瞒报的相关单位和责任人，要依法严肃处理。

二0一二年四月二十四日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找