# 消防安全隐患排查整治情况（五篇模版）

来源：网络 作者：倾听心灵 更新时间：2024-08-06

*第一篇：消防安全隐患排查整治情况消防安全隐患排查整治情况康乐启航幼儿园为了认真贯彻我园“安全第一、综治稳园”的办园宗旨，抓紧抓早消除任何消防安全隐患，杜绝任何消防安全事故的发生，确保幼儿园全体师生生命、财产安全，我园于2024年11月17...*

**第一篇：消防安全隐患排查整治情况**

消防安全隐患排查整治情况

康乐启航幼儿园

为了认真贯彻我园“安全第一、综治稳园”的办园宗旨，抓紧抓早消除任何消防安全隐患，杜绝任何消防安全事故的发生，确保幼儿园全体师生生命、财产安全，我园于2024年11月17日开展了全园性的安全大检查。针对我园现有安全情况，采取全面检查与专项检查相结合；自查、重点抽查和督查相结合；检查与整改相结合；检查与落实责任制相结合。

一、具体工作安排：

1、成立幼儿园安全工作领导小组： 组长：陈琦 副组长：郭彩华 成员：各班主任

2、本次安全检查整改内容：

（1）灭火器过期，数量配备不足。我园将过期灭火器跟换，每班配备小灭火器一个并添加了15个灭火器，对教师进行使用培训。（2）安全指示不明显，南侧门安全出口的开启方向不对。我园已安装明显的安全出口指示牌。

（3）员工“四个能力”不熟系。我园针对这一情况对员工进行了培训学习。

（4）保安配备不足。我园现已配备两个合格保安，保证我校园安全。（5）幼儿自带药品存放不规范，缺少详细的服药记录。我园每班将药品存放固定位置，并完善服药记录，带药的幼儿家长需填写用药记录，并签上自己的姓名委托教师给孩子吃药。

3、各班主任及相关人员尽职尽责，思想到位，坚决贯彻谁检查谁负责的原则，责任到人，确保不出任何问题。

4、由保卫科将自查自究情况进行汇总，并协调相关人员进行整治，排除安全隐患。

5、由专业电工对我园活动室、休息室、伙房等用电安全情况进行全面、彻底的清查，及时排除任何不安全因素。

在此基础上，我们将进一步加强安全教育，强化安全意识，加强管理，确保全体幼儿在全面发展的过程中安全、健康地成长。

负责人：

康乐启航幼儿园

2024年11月17日

**第二篇：消防安全隐患排查整治工作总结**

安全隐患排查工作总结

我处认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以“明确责任、强化责任、追究责任”为核心，在接到县教育局关于开展消防安全隐患排查整改通知后，在全校范围内开展了消防隐患排查整改工作，为打造平安校园打下了扎实的基础。

一、健全领导机制，加强防患意识。

学校成立了火灾隐患排查整治工作领导小组，由校长李忠辉任组长，各班班主任为组员。所有总务人员都是责任人并责任到年级到班，落实责任状，层层负责，人人有责。全校师生齐抓共管，共同营造安全、稳定、文明、健康、和谐的育人环境。我校教职员工清醒地认识到：校园内的各类安全隐患依然存在，旧的隐患消除后，新的安全隐患仍会随时出现，学校在加强安全管理的 同时，突出加强安全教育和安全防范工作。

二、严格排查要求，认真排查隐患。

1、把学校消防安全问题放在突出位置。按照上级要求严格校园防火管理，开展消防安全专项整治工作，整治期间，学校全面开展了消防安全大检查，对各科室、计算机室、图书室、实验室、教室及各办公室等师生人员密集场所和易燃易爆场所，对电器、电线、灭火器材、消防水源进行了全面的检查，对查出的隐患迅速进行了整改。做到了排查不漏处室、不漏班级、不漏设施，排患务尽、不留死角。发现不安全苗头和现象迅速整改。

2、整改内容：及时更换检查中发现的问题插座；增加灭火器数量；加强对食堂的监管力度。

三、加强安全管理，强化安全教育。

学校在组织活动时能充分考虑安全因素，落实安全防范措施。教师在教学过程中能根据本学科的特点，科学、合理、认真组织好教学活动，防止发生学生伤害事故。学校根据不同年龄学生的特点，积极探索有效的消防安全教育形式，努力增强学生的防范意识和自我保护能力。

四、建立消防隐患排查整治长效工作机制。

组织力量对学校消防安全工作进行经常性的检查，对发现的问题和存在的薄弱环节，及时按有关要求加以整改。整改工作落实好整改的责任、措施、经费和时间。整改中做到一个环节一个环节落实，不留死角。同时，整改工作和预防工作很好地结合起来，以改促防。树立正确的发展观，确立“一保安全、二保稳定、协调发展”的工作原则。对易于引发事故的环节给予定期检查，发现隐患要及时处理，进行整改。

五、在排查过程中，发现主要存在以下问题：一是部分疏散安全出口标志有缺损、楼梯分道油漆已有部分模煳，学校部分用电线路老化；二是学生宿舍楼内晚上手机、mp3、mp4充电难以杜绝，容易引起用电短路起火；三是少数学生法制观念差，有意损坏消防器材现象时有发生；四是实验楼及逸夫教学楼的部分干粉灭火器过期、应急灯不工作。五食堂检查发现的主要问题学校食堂设施、设备不健全，不能满足加工操作要求，存在食品安全隐患。学校食堂采购食品原料索证不全及餐饮具清洗消毒不符合要求现象较为突出。另外，加工程序不合理，工用具没有明显标识现象也较多。

临潭二中总务处

2024年6月24日

**第三篇：2024消防安全隐患排查整治计划**

清流县城关小学

消防安全隐患排查整治工作计划

根据县局《消防安全排查整治活动工作方案》的要求，为确保广大师生生命安全和学校财产安全。现制定方案如下：

一、工作目标

全面检查消防安全，进行大排查、大整治活动，进一步总结经验，巩固成果，建立消防安全管理和隐患排查治理的长效机制，切实提高全体师生的自防自救能力，确保广大师生生命安全和学校财产安全。

二、组织领导

组长：吴施彬

副组长：巫朝明

成员：黄金寿雷鸣昌罗征乾张琳珠

各处室主任各班主任

下设联络办公室，办公室由温育生负责。

二、检查整治方式

按照自下而上的原则，采取学校部门先组织自查，自查后，分别向学校安全办公室汇报。

学校消防小组采取听取工作汇报、查看台账、随机抽取、实地检查的方法进行。主要从组织部署、推进落实、自查自纠、消防宣传教育等方面进行检查整治。

三、工作步骤

（一）自我排查整改（2月20日--3月30日）

严格按照公安部消防局制定的《全国中小学校舍安全工程消防技术要求》和工作重点，对全校进行逐一认真细致地排查，整改火灾隐

患。

（二）总结巩固（4月1日--4月20日）

总结消防安全排查整治的高效的方式方法，巩固学校消防安全整治的成效，从而不断推进学校消防安全工作的规范化和制度化建设。

四、工作措施

1、校园消防安全检查领导小组，按照开学初的工作安排，对全校逐一认真细致地排查。通过排查，进一步落实消防安全责任制以及防火检查、巡查制度，保障疏散通道、安全出口畅通，严格火源、电源管理，尤其是严禁违章使用电炉、等大功率电热器具，严防火灾事故发生。

2、以班级为单位，向各学生传播消防知识，力求达到人人心中有消防的目的。

3、抓紧校园违规用电查处工作，力求消灭各种火灾隐患。

4、加强校园消防知识宣传，主要以电子屏、橱窗栏、活动展板的形式展开宣传。

5、开展消防知识讲座，手抄报比赛等多种消防知识小竞赛。

6、值日人员每天上下班要巡查校园一次，检查校园内有无消防安全隐患，所有消防设施是否完好，发现问题及时处理，并要有记录。

7、值日人员要限时督促修理人员保质保量地处理各种安全隐患，要进行验收。

8、每天放晚学后，关锁推拉门前，门卫要亲自逐层逐室检查有无安全隐患，消防设施是否被损等各种安全问题。

**第四篇：消防安全隐患排查整治计划**

西四公小学

消防安全隐患排查整治计划

根据石家庄市教育局《关于开展学校火灾隐患排查整治活动的通知》的要求，为确保广大师生生命安全和学校财产安全。现制定如下计划：

一、工作目标

全面检查消防安全，进行大排查、大整治活动，进一步总结经验，巩固成果，建立消防安全管理和隐患排查治理的长效机制，切实提高全体师生的自防自救能力，确保广大师生生命安全和学校财产安全。

二、组织领导 组 长：高玉斌 副组长：孙蕾

齐彦宾 成 员：各班主任

三、排查整治方式

学校消防小组采取听取工作汇报、查看台账、随机抽取、实地检查的方法进行。主要从组织部署、推进落实、自查自纠、消防宣传教育等方面进行检查整治。

四、工作措施

1、校园消防安全检查领导小组，按照开学初的工作安排，对全校逐一认真细致地排查。通过排查，进一步落实消防安全责任制以及防火检查、巡查制度，保障疏散通道、安全出口畅通，严格火源、电源管理，尤其是严禁违章使用电炉、等大功率电热器具，严防火灾事故发生。

2、以班级为单位，向各学生传播消防知识，力求达到人人心中有消防的目的。

3、抓紧校园违规用电查处工作，力求消灭各种火灾隐患。

4、加强校园消防知识宣传，主要以电子屏、橱窗栏、活动展板的形式展开宣传。

5、开展消防知识讲座，手抄报比赛等多种消防知识小竞赛。

6、值日人员每天上下班要巡查校园一次，检查校园内有无消防安全隐患，所有消防设施是否完好，发现问题及时处理，并要有记录。

7、值日人员要限时督促修理人员保质保量地处理各种安全隐患，要进行验收。

8、每天放晚学后，关锁推拉门前，门卫要亲自逐层逐室检查有无安全隐患，消防设施是否被损等各种安全问题。

**第五篇：消防安全隐患排查整治工作总结**

关于“师生共建平安校园校内消防安全隐患排查活动”总结

我校认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以“明确职责、强化责任”为核心，在收到教育局关于做好当前及清明期间森林防火的通知后，根据通知要求我校及时开展了消防隐患排查工作，为创造平安校园打下扎实的基础。

一、健全领导机制，加强防患意识。

学校成立了火灾隐患排查整治工作领导小组，由校长高源同志任组长，所有管理人员和各班班主任为组员。落实责任，层层负责，人人有责。全校师生齐抓共管，共同营造安全、稳定、文明、健康、和谐的育人环境。我校教职员工清醒地认识到：校园内的各类安全隐患依然存在，旧的隐患消除后，新的安全隐患仍会随时出现，学校在加强安全管理的同时，突出加强安全教育和安全防范工作。

二、严格排查要求，认真排查隐患。

为认真贯彻落实消防安全隐患的排查工作，根据校领导的安排部署，2024年4月9日至2024年4月11日，我校开展了为期三天的消防安全隐患排查活动。活动成立专人组，由专人负责，组长为校综治办蒋轲主任。活动中专人组按照国家对学校消防安全管理的相关规定，严格执行检查标准。对各年级教室、计算机室、图书室、实训室、实验室、学校食堂、各办公室、及学生宿舍和教师宿舍等师生人员密集场所和易燃易爆场所，对电器、电线、灭火器材、消防水源进行了全面的检查，对查出的隐患迅速进行了整改。做到了排查不漏处室、不漏班级、不漏设施，排患务尽、不留死角。发现不安全苗头和现象迅速整改。

三、加强值班管理，强化安全教育。

1、校园实行封闭管理，对外来人员进校联系工作实行登记检查制度。禁止社会闲杂人员进入校园，严禁易燃易爆物品进入校园。

2、对学校校舍走廊护栏、疏散通道及上下楼梯处加注警示标志，严禁杜绝学生攀爬和伤亡事件的发生。

3、学校确定每天值班教师作为轮流保安员，进一步加强课间活动督察、强化晚上值班巡查，全面落实安全防范措施。

4、加强大功率用电设备的安全管理，严禁表外用电和超负荷用电，严禁私自接线和改装用电设备。及时检查用电、及时整改安全隐患。取暖安全做到火在人在，人走火灭，尽量不燃放烟花、爆竹，取暖和烘衣物要小心谨慎。

5、学校要求教师在教学过程中能根据本学科的特点科学合理、认真组织好教学活动，防止发生学生伤害事故。再根据不同年龄学生的特点，积极探索有效的消防安全教育形式，努力增强学生的防范意识和自我保护能力。

四、建立消防隐患排查整治长效工作机制。

本次活动是在校园安全事故易发阶段进行的目的明确的，措施详细的消防安全隐患排查工作，对提高师生的消防安全意识，保障校园安全环境建设平安校园具有重要意义和作用。本次活动中师生积极参与配合，专人组认真负责排查，师生的安全常识得到一定的提升，同时学校存在的一些安全隐患得以排除，安全环境得到了改善。

我们将把学校消防安全工作放在突出位置，组织力量对学校消防安全工作进行经常性的检查，对发现的问题和存在的薄弱环节，及 时按有关要求加以整改。加强管理和防范，充分认识消防安全工作的艰巨性和长期性，力戒形式主义，坚持下大力气、不懈努力，狠抓落实，认真总结经验，加强学校安全工作的前瞻性和预见性，坚持预防为主，标本兼治，初步建立起学校消防安全工作的长效机制。

2024年4月14日

图1.专人组在检查学校消防设备

图2.专人组在试用灭火器

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找