# 宣城市市直中小学校舍安全排查工作总结

来源：网络 作者：春暖花香 更新时间：2024-10-17

*第一篇：宣城市市直中小学校舍安全排查工作总结宣城市市直中小学校舍安全排查工作总结为消除校园建筑安全隐患，确保广大师生的生命财产安全，我市校舍安全工程排查组于2024年9月9日-9月18日对市直九所中小学、幼儿园校内建筑进行了安全排查。现将...*

**第一篇：宣城市市直中小学校舍安全排查工作总结**

宣城市市直中小学校舍安全排查工作总结

为消除校园建筑安全隐患，确保广大师生的生命财产安全，我市校舍安全工程排查组于2024年9月9日-9月18日对市直九所中小学、幼儿园校内建筑进行了安全排查。现将校舍安全排查工作总结如下。

一、校舍场址排查情况

所有学校均属于雷电重灾区，均在每年的8—10月份易受台风影响，目前无地质灾害隐患，其他情况正常。

二、校舍建筑安全排查情况

（一）资料完整的校舍

1、宣城中学：浴室、体艺馆、图书楼、教工食堂、行政楼、第一学生公寓、科学馆、逸夫楼、男生公寓；

2、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：学生宿舍、食堂及浴室；

3、宣城市第八小学：教学楼一；

4、宣城市青少年活动中心校舍。

（二）达到6度抗震设防要求的校舍

1、宣城中学：逸夫楼、男生公寓；

2、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：学生宿舍、食堂及浴室；

3、宣城市第八小学：教学楼一；

4、宣城市青少年活动中心校舍。

（三）未超出使用年限的校舍

1、宣城中学：第三教学楼1988年、图书楼1990年、奋飞楼1996年、体艺楼2024年、科学馆2024年、逸夫楼2024年、行政楼1981年、女生公寓1995年、教工食堂1997年、浴室1998年、男生公寓2024年、临时宿舍2024年；

2、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：学生宿舍、食堂及浴室、训练大棚均为21世纪建造；

3、芜湖地区卫生学校：总部行政及实验楼90年代、总部口腔实验楼80年代末、总部食堂及男生宿舍80年代初；

4、宣城市政府机关幼儿园：教学及办公用房1984年；

5、宣城市妇联幼稚园：教学用房1992年；

6、宣城市第八小学：教学楼一2024年、教学楼二2024年；

7、宣城市青少年活动中心校舍。

（注：上世纪八十年代之前建筑设计使用年限的要求为30年，九十年代之后为50年）

（四）目前尚未进行竣工验收的新校舍

宣城市特殊教育中心的校舍虽已完工，但还没有进行竣工验收。

（五）资料不完整或缺失的校舍

1、宣城中学：奋飞楼、第三教学楼、校史陈列室、临时公寓、第一教学楼、第二教学楼、学生食堂；

2、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：1#、2#、3#、4#、5#、6#、9#、10#、11#、天湖职业学校食堂、基地训练大棚；

3、宣城市第八小学：教学楼二；

4、芜湖地区卫生学校所有校舍；

5、宣城市政府机关幼儿园：教学及办公用房；

6、宣城市妇联幼稚园：教学用房。

（六）未达到6度抗震设防要求的校舍

1、宣城中学：第一教学楼、第二教学楼、第三教学楼、校史陈列室、图书楼、奋飞楼、体艺馆、科学馆、行政楼、女生公寓、学生食堂、教工食堂、浴室、临时宿舍；

2、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：1#、2#、3#、4#、5#、6#、9#、10#、11#、天湖职业学校食堂、基地训练大棚；

3、宣城市第八小学：教学楼二；

4、芜湖地区卫生学校所有校舍；

5、宣城市政府机关幼儿园：教学及办公用房；

6、宣城市妇联幼稚园：教学用房。

（七）超出使用年限的校舍

1、宣城中学：第一教学楼1955年、第二教学楼1955年、校史陈列室1956年、学生食堂1956年；

2、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：1#、2#、3#、4#、5#、6#、9#、10#、11#、天湖职业学校食堂均为50-60年代建造；

3、芜湖地区卫生学校：总部教学楼70年代末、总部女生宿舍一70年代中、总部女生宿舍二70年代中、总部解剖室60年代、一分部女生宿舍一70年代中、一分部女生宿舍二50年代、一分部教室一50年代、一分部教室二50年代、一分部实验室50年代、一分部食堂50年代、一分部电教室50年代。

（八）消防、避雷存在重大隐患的校舍

1、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：所有校舍的耐火等级、安全疏散和消防设施等均不符合相关消防技术标准要求，其中天湖职校的男生宿舍重大消防安全隐患，该宿舍总长达40M，只有一个安全通道，且门向里开，没有配备相应的消防器材；学生宿舍、食堂及浴室虽然有Ш类以上防雷保护，但未经检测机构检测，其余校舍均未设置Ш类以上防雷保护。

2、宣城市政府机关幼儿园：教学及办公用房处的学生睡房存在消防安全隐患，其耐火等级、安全疏散和消防设施等均不符合相关消防技术标准要求；未设置Ш类以上防雷保护。

3、宣城市妇联幼稚园：教学用房耐火等级、安全疏散和消防设施等均不符合相关消防技术标准要求，特别是学生睡房，其侧边为厨房且堆放了木制品；未设置Ш类以上防雷保护。

4、芜湖地区卫生学校：所有校舍的耐火等级、安全疏散和消防设施等均不符合相关消防技术标准要求，均未按Ш类以上防雷设计保护；特别是一分部的女生宿舍、教室、实验室、阶梯教室、电教室均存在重大消防安全隐患，其共性是：安全通道只有一个且太窄，无任何消防措施，容纳的人数太多，部分有门的通道门均向里开。

5、宣城市第八小学：该学校两栋建筑的耐火等级、安全疏散和消防设施等均不符合相关消防技术标准要求。

（九）需要进行安全鉴定的校舍

1、宣城中学：学生食堂、第二教学楼、第一教学楼、校史陈列室；

2、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、9#楼、10#楼、11#楼、食堂、学生宿舍；

3、宣城市政府机关幼儿园：教学及办公用房；

4、芜湖地区卫生学校：一分部电教室、一分部食堂、一分部实验室、一分部教室一、一分部教室二、一分部女生宿舍一、一分部女生宿舍

二、总部解剖室、总部女生宿舍

一、总部女生宿舍

二、总部食堂及男生宿舍、总部口腔实验楼、总部教学楼；

5、宣城市第八小学：教学楼二。

（十）需要进行抗震鉴定的校舍

1、宣城中学：第三教学楼、奋飞楼、浴室、体艺馆、图书楼、教工食堂、行政楼、第一学生公寓；

2、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：1#楼、2#楼、5#楼、6#楼、9#楼、10#楼、11#楼；

3、宣城市政府机关幼儿园：教学及办公用房；

4、宣城市妇联幼稚园：教学用房；

5、芜湖地区卫生学校：总部行政及实验楼；

6、宣城市第八小学：教学楼二。

（十一）需要进行其他鉴定的校舍

1、宣城市中小学生社会实践基地（含天湖职校）：食堂及浴室（进行防雷检测、消防验收）、训练大棚（进行防雷检测）、学生宿舍（进行防雷检测、消防验收）；

2、宣城市第八小学：教学楼一（委托有资质的单位对楼板裂缝进行处理）。

（十二）无需鉴定的安全校舍

1、宣城中学：男生公寓、临时公寓、逸夫楼、科学馆；

2、宣城市青少年活动中心校舍。

二○○九年九月二十日

**第二篇：校舍安全排查**

2024年春季开学前校舍安全排查情况

“安全第一，预防为主”。新学期将至，对校舍进行全面的安全检查是非常必要的。我校相关人员在学校主要领导的带领下对校舍进行了拉网式的安全隐患自查。

参与人员：所有安全领导小组成员：（校长）、（书记）、（工会主席）以及各科室主管领导及相关人员。全面检查学校各种学习和生活设施，从细微处着手，不留死角，确保安全工作无隐患。

检查内容：消防设施、安全标志、电器线路、体育活动设施、实验器材、楼顶等。

检查情况：

1.对学校各处室用电线路、设备进行检查。接近老化，已满足不了新时期用电要求的电线等予以更换，对电闸、插座、电扇等能否正常安全使用作了细致的检查，未发现安全隐患。

2.排查消防器材。消防栓无一损坏，有数个灭火器接近使用期限。安全领导小组当即要求后勤马上购置更新，确保不影响正常开学。接近使用期限的，将用于开学后学生消防安全演练之用。

3.排查安全标志。绝大多数标志没有损坏，可正常使用，只有一些褪色、不太醒目，学校将马上予以更换。

4.对楼梯、走廊护栏细致排查，未发现安全隐患。对因搞基建被车辆轧坏的道路、操场已重新铺设，无安全隐患。

5.对学生食堂、小卖部进行排查。冰柜、消毒柜、门帘、窗纱齐全；橱柜有罩，锅、盆有盖，厨具一用一消毒，工作人员有健康证。

未发现安全隐患。

6.水管上冻，学校各路水道不通，影响开学工作。

7.校门口拉闸门受积雪影响导致不能打开。

8.校园内大面积残余积雪。

9.各处室网络不通。

解决办法：

1.水管上冻问题，后勤老师已经在积极想办法解决。

2.校门口拉闸门受积雪影响导致不能打开问题，已经有侯建营老师解决。

3.校园内积雪问题已经有各处室同志共同解决。

4.各处室网络不通问题已经有王助伟老师解决。

学校坚持“安全大事，人人有责”的原则，建立和健全了必要的校园安全稳定工作管理制度，实行了严格的安全稳定责任制（责任到人）和责任追究制，健全了应急处理工作机制，有效杜绝了安全稳定事故的发生，寒假春节期间我校严格按照学校节假日值班工作制度的安排，强化值班工作，确保寒假春节值班工作的落实，做好校园的防火防盗工作，确保了学校校园的安全稳定。

石寺二中

2024年2月14日

**第三篇：校舍安全排查报告**

永建镇西山小学2024—2024学年

安全排查报告

学校安全问题一直是我校最为关注和重视的工作之一，也是各项工作的首要任务。我校在上级教育部门的领导下，在各安全部门的指导下，结合本校安全工作的实际情况，坚持以“隐患险于明火，防范重于泰山”为指针，认真贯彻落实上级各有关要求，特别加强学校上、放学时段校门口交通安全的监督管制，现将安全工作进行自查并总结汇报如下：

一、明确职责，强化责任追究

层层落实责任，强化责任追究。学校分别召开幼儿园教职工会议、实验小学教师、门卫人员、宿舍人员、食堂工作人员会议，分部门传达了上级文件精神与学校安全工作实施方案。在明确教职员工岗位安全责任制的同时，强调罗宣校长是学校安全工作第一责任人；班主任是所在班级安全管理的第一责任人，对班级管理全面负责；科任老师、班级干部要相互配合协调，具体负责所上的课和分管区域的安全责任；学生干部要注意课间和活动课上同学的活动安全，发现问题及时汇报；学年组长、教研组长、各办公室负责人是所分管区域的第一责任人，除管理好卫生、公物外，对违规不安全行为要及时上报，要敢于同不安全行为作斗争。

二、学校的安全工作系列教育

1、学校安全教育的内容： 要有针对性地进行安全防范意识培养、安全知识教育和安全技能训练，重视加强紧急情况下撤离、疏散、逃生等安全防护教育，增强师生自救、自护和互救的能力。学校安全教育要以学生为主，同时兼顾对教职员工的教育。学校安全教育包括以下内容：(1)交通安全教育；(2)消防安全教育；(3)食品卫生安全教育；(4)体育运动安全教育；(5)劳动及日常生活安全教育；(6)预防毒品教育；（7）防疫安全教育；（8）防骗、防拐、防勒索、防偷、防溺水安全教育；（9）心理健康安全教育；（10）上下楼梯、课间活动安全教育。

2、学校安全教育的目标：必须根据不同年龄学生身心特点确定各学段安全教育目标，形成教育递进层次。使学生初步树立安全观念，了解学校和日常生活中的基本安全知识，熟记常用的报警、救助电话（火警119，匪警110，交警122，急救中心120，不参与危险性的活动，具备初步的分辨安全与危险的能力，掌握紧急状态下避险和自救的简便方法。

三、校园秩序安全管理

1、加强安全值班：进一步完善校园治安秩序管理。节假日、重大活动时期学校安排人员轮流值班，对可疑、不良的情况应立即向学校领导、主管部门及当地公安机关报告，并配合及时实施有效处置。

2、上、放学秩序管理：严格执行学生上、放学的教师定岗值日制度、课间楼道管理制度，进行安全疏导，避免因过于拥挤、秩序混乱引发事故。加强学生路队纪律，放学路队必须排成单列沿马路靠右行走，值日教师与班主任要护送到位，教育学生上、放学要遵守交通规则，不乱穿马路，不追跑玩耍，不爬车追车；提倡步行上学，禁止未满12周岁的学生骑车上学。积极与公安交通部门协作，在临近街道的学校门口，设置明显的警示标志。

四、排查情况：

1、学校过道应急灯需要更换。

2、学校门口小零食存在安全隐患。

3、食品卫生工作：对食品卫生这一项，学校加大了力度。一是完善各项规章制度并张贴上墙。包括校领导日常检查制度，食品卫生安全制度，食堂管理制度，消毒制度等。二是严格控制进货渠道，认真填写进货记录，索要相关产品合格证明，杜绝劣质食品进入校园，从源头把好关。三是做好了学生饮用水与餐具消毒管理工作，保证学生喝开水，餐具每天消毒。四是消毒柜与蒸饭车内要常清理，保持卫生清洁。五是生熟食菜墩分开，不给学生吃剩饭菜，当天处理。保证仓库储藏食品的摆放，防止鼠类爬过污染食物。七是保证每天对各处进行喷洒消毒液体，进行空气消毒，保证室内空气通畅。

五、存在问题及整改建议：

（一）我校通过全面检查发现有如下问题，并制定相应的整改措施

学校校门附近小商小贩较多，多为卖食品的，学校一方面积极教育学生注意食品安全，一方面积极配合相关部门加强对小商小贩的管理，希望情况能够有所改观。加之我校门口地处交通要道，农用车较多，小青年骑摩托车较多，虽然每天都安排有教师在门口值班，但是，校门口交通安全还是有隐患，还希望有关部门加强对农用车和小青年骑摩托车的管理力度。

校园安全事关千家万户，我们正在努力汇聚全校师生的智慧与力量，以人为本、群策群力，消除各种安全隐患，打造平安校园。

永建镇西山小学

二〇一四年九月三十日

**第四篇：校舍安全排查报告**

学校校舍安全隐患排查（自查）报告

根据教育局的指示精神，及时排除校舍安全隐患，以确保师生生命安全和学校财产安全，我们成立了 校舍安全领导小组，对所有校舍做到了全面排查，下面特对本次排查情况作以汇报。

一、领导重视，部署详细

我校高度重视校舍安全工作具体部署，强调要高度重视防震工作，保持清醒的认识，牢固树立以 防为主的思想，把确保师生生命财产安全放在各项工作的首位，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，时刻保持高度警惕，切实增强排查工作的责任感和使命感，扎扎实实落实各项排查措施，确保师生安全和校舍安全。

二、目标明确，检查到位

2024年2月27日，学校领导班子成员明确了本次检查检查任务，然后按照“纵向到底、横向到边”的要求，对建筑物、排水系统、屋面防水、学校用电线路等进行了一次全面排查，排查工作做到了“一个不漏”。经过认真检查，发现了学校校舍设施等存在如下问题：

1.我校教室多年失修有进风进土现象。

2.对全校线路进行检修，发现有少部分电线老化，需更换。

3.校门有瓷砖脱落现象，需要尽快补修。

上述情况特此报告，并希望上级主管部门予以关注，积极争取危改资金，及时消除安全隐患，为学校创造平安和谐的教学环境。

卡森希望小学 2024.2.27

**第五篇：校舍安全排查自查报告**

学校校舍安全隐患自查报告

何坊街道中心小学

学校舍安全隐患自查报告

为确保学校安全，确保师生平安，我们学校把安全工作当做重中之重的工作，当做大的事在抓。常常定期和不定期对校园安全工作进行排查。

2024年2月28日上午，我们学校的杨校长带队对整个校园的校舍进行了一次彻底的自查。现将自查情况报告如下：

一、领导重视，具体部署

我校高度重视校舍的安全工作，强调要高度重视防震工作，保持清醒的认识，牢固树立以人为本、以防为主的思想，把确保师生生命财产安全放在各项工作的首位，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，时刻保持高度警惕，切实增强排查工作的责任感和使命感，扎扎实实落实各项排查措施，确保师生安全和校舍安全。

二、目标明确，检查到位

2024年2月28日上午，学校领导班子成员明确了本次检查任务，然后对建筑物、排水系统、屋面防水、学校用电线路、楼顶等进行了一次彻查，排查工作做到了“一个不漏”。经过认真检查，发现了学校校舍设施情况如下：

1.我校舍房屋使用状况良好，未发现安全隐患

2.校园操场排水通畅。

3.全校线路进行了检查，未发现安全隐患。

4.校门、围墙无安全隐患。

5.对学校厕所的检查未发现安全隐患。

6.排查消防器材未发现不合格的。

上述情况特此报告，并希望上级主管部门予以关注，我们积极及时消除安全隐患，为学校创造平安和谐的教学环境。

何坊街道中心小学

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找