# 2024年燃气有限公司安全隐患整改方案

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2024-09-15

*XX燃气有限公司安全隐患整改方案XX燃气有限公司建成投运以来，由于土地手续及相关许可手续尚未办理好，导致一直处于无证运营状态，存在重大安全隐患。为消除隐患，经研究，现重新修订《XX燃气有限公司安全隐患整改工作方案》如下：一、建立领导机制成立...*

XX燃气有限公司安全隐患整改方案

XX燃气有限公司建成投运以来，由于土地手续及相关许可手续尚未办理好，导致一直处于无证运营状态，存在重大安全隐患。为消除隐患，经研究，现重新修订《XX燃气有限公司安全隐患整改工作方案》如下：

一、建立领导机制

成立XX镇XX燃气有限公司安全隐患整改领导小组，由镇长XX同志任组长，镇工业挂帅人XX同志、安全生产挂帅人XX同志、燃气领域专项整治责任人XX同志任副组长，镇综合执法局、建设局、经济发展局、市场监管XX分局、自然资源XX分局、XX村负责人为成员。领导小组按照上级主管部门要求，迅速抓好隐患整改方案的落实。

二、明确职责分工

各责任单位按职责分工，在规定时限内完成隐患整改工作：

1、综合执法局：迅速对天源燃气再次排查安全隐患，下达安全隐患整改通知书，明确整改要求，督促企业立即做好相关隐患整改工作；在管道检测结果没出来期间，组织专人蹲守监督企业安全生产，建立日常监管机制，对天源燃气安全生产开展常态监管，督促企业落实安全生产主体责任。（责任人：XX）

2、市场监管XX分局：组织对天源燃气压力容器、供气管道安全性进行检测，提供企业停业整改或边经营边整改决策依据。

(责任人：XX)

3、自然资源XX分局：做好土地报征、用地手续办理工作。（责任人：XX）

4、建设局：督促、协助企业办理相关合法、合规手续。（责任人：XX）

5、经济发展局：核实镇与企业签订的招商引资合同，进一步厘清双方的权利、义务，提交镇应履行义务清单，督促企业办理，提供相关基础必备材料（初设、环评、安评、稳评等）。（责任人：XX）

6、XX村：履行安全隐患整改属地责任，配合做好天源燃气隐患整改督促及群众矛盾调处。

三、落实XX燃气安全生产主体责任

1、安全生产主体责任：完善落实安全生产预案、应急预案，配备专职安全员，消防设施可正常使用，各类安全生巡查记录完备，储气罐及输气管道每天巡检并有记录。

2、隐患整改主体责任：根据上级部门检测意见，组织人员在镇整改领导小组指导下，开展项目立项、土地、规划、消防手续，环评、安评、稳评，特许经营许可证等办理工作。

四、明确整改时限

1、无证经营情况：相关手续已送县自然资源和规划局规划科，安评、稳评及发改委的相关手续正在办理，等统一验收合格后办理燃气经营许可证，11月30日前整改完成；

2、消防栓不出水情况：厂区变压器增容后，消防栓连接厂区消防泵，已整改完成；

3、未设置可燃气体报警器、安全警示标识不全情况：企业有5个可燃气体报警器，已增加部分安全警示标识，已整改完成；

4、用电作业人员未取得电工资格证书情况：老板自己兼做电工（有证），又在XX供电所找一个有证电工，已整改完成；

5、安全制度不健全情况：企业限期完善好安全生产各项台账，已整改完成。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找