# 电力隐患消缺工作总结(汇总5篇)

来源：网络 作者：风吟鸟唱 更新时间：2024-06-29

*电力隐患消缺工作总结1针对今年我市的安全生产形势，为全面贯彻各级\*安全生产工作会议精神，结合公司实际，公司3月25日\*\*安全生产\*\*小组对公司生产车间进行了安全生产大检查。>一、检查安全\*\*建设对公司的安全生产管理\*\*检查，备案存档工作较好...*

**电力隐患消缺工作总结1**

针对今年我市的安全生产形势，为全面贯彻各级\*安全生产工作会议精神，结合公司实际，公司3月25日\*\*安全生产\*\*小组对公司生产车间进行了安全生产大检查。

>一、检查安全\*\*建设

对公司的安全生产管理\*\*检查，备案存档工作较好，各项安全\*\*健全，对公司各岗位操作规程及特殊岗位考核成果较好，应急预案完整，演练可行，定期参加上级\*\*的安全生产管理类人员及特种作业人员培训，各岗位操作得到规范，并在实践中得到不断更新，各级机构及\*\*职工自觉遵守\*\*和规程内容，无违章现象。

>二、各项安全设施情况

通过检查，检查组人员对隐患下达了整改通知书，且责令限期整改，并根据下达的整改通知，逐条的进行了定人、定时间、定措施，要求全部按期整改，做到了隐患\*\*及时，为安全提供了有力的保障。

>三、安全宣传教育情况

公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查，召开总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，对检查出的隐患进行安排和落实，由车间各职其责\*\*实施，并对落实情况进行复查。并充分利用周三学习日、班前会、专题会等形式，传达、学习\*、集团公司、公司相关的规定、\*\*、要求等，并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育，并开展岗位技能培训和岗位技能练兵，提高员工规范化操作技能，对新入厂员工进行集中培训，经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。

**电力隐患消缺工作总结2**

接到公司总部关于电气设备设施的专项检查通知，在项目经理的\*\*下，以工程部为主，客服、安保为辅的前提下，本项目立即启动园区内设备设施的全面检查工作。

>关于检查情况具体内容如下：

一、供配电系统，各开关柜都在指定的运行状态，供电负荷稳定，无其他异常情况。

二、给排水系统，园区供水13至15栋供水正常，8至12栋4楼以上正常，4楼以下由于市政供水压力不够导致水压小经常没有水给用户用水带来严重影响。

三、消防系统，由于前期施工问题，整体消防系统存在很大问题，消防线路裸露、消防烟感、手报故障，消防线路紊乱。

四、道闸系统，园区内车辆出入能够在正常的秩序，做到一车一杆。

五、\*\*系统，目前小区所设置的\*\*都在正常运行。

六、电梯运行基本正常，目前五期装修较多，造成电梯死机情况时有发生，已加强装修监管力度，对装修材料的进出严格规定。

>虽然整体上运行正常，但是也存在不足的情况：

一、配电房绝缘工器具没有进行检验，存在安全隐患。13栋配电房内有一进线柜显示灯不亮。

二、直流屏电池柜电池容量不足，电池需更换。

三、发电机房蓄电池需更换。

四、水泵房有一水泵运行不稳定，长期运行也会有安全隐患。

五、消防线路有些没有接线长期裸露存在安全隐患，手报、烟感故障，消防显示屏故障，消防问题突出。

六、各电梯内没有安装\*\*存在安全隐患。

七、部分电梯底坑有积水现象。

对于以上问题本项目希望总部在各方面都给予\*\*，寻求最好的办法解决。

关于武汉国际企业中心格调商业街专变母线短路跳闸，我们需要引以为戒，吸取教训，根据本项目的情况，制定方案，采取预防措施，加强供电系统的巡查力度，对供电系统电压、电流分时间段进行记录，做到预防为主，全力做好设备设施的运行维保工作，使园区在一个安全稳定的供电供水系统下运行。

**电力隐患消缺工作总结3**

转眼间20xx年已接近尾声，这一年对我来说也是忙碌的一年，这一年我很感谢电气一次专业的伙伴们也是战友们，班组\*\*相处，经验员工像老大哥一样带着还年轻的我们，传授我们检修经验，为我们解决一些工作的困难。虽然经过5月份的#2机组等级检修，但我深知自己技能水\*的欠缺，需要更加努力的学习，才能不辜负班组给与的这次机会。现将一年来的工作情况简要总结如下:

>一：在设备方面

通过自己每天早上的巡检，加强了对设备的运行情况的了解，做到心中有数，但是在这过程中也发现了自己的缺点，就是固式思维严重，每次巡检都是按照固定的路线，观看固定的地方，这样就很难发现设备其他方面的问题，自己以后需要在这些方面改进，在巡检过程中全方面的对设备进行了解。

>二：在检修技术方面

这一年经历#2机组等级检修，负责#2锅炉区域电机的检修工作，例如六大风机油污的清理、密封风机电机的检修等等，从一开始对这些庞然大物的电机不\*\*所措，到现在心里对其结构了若指掌，这些也都归功于外委检修师傅的传授，也感谢单位给了我们这样的机会。从检修开始准备工作、现场布置、电机冷却器吊点的选择、电机解体的步骤、清理油污、到最后的回装，这些知识的获得都离不开同事们的帮组，是他们使我在这一年的工作中，对于检修技术有了一大步的提升，不仅要从消缺过程、巡检过程中学习，我认为更重要的是自己时刻有一颗要学习的心，我们每个人都有自己的区域以及设备，如果我们没有保持一颗爱学习的心，那么其他区域自己所不懂得将永远不懂。为了使自己能成长的\'快一些，对于那些自己没有见过的问题或者是设备上发现的缺陷，我都积极的加入消缺的过程中，希望自己可以在这样的努力下可以让自己多学一些知识和技能，接下来我会在20xx年内继续努力，加强自己理论和实践的学习。

>三：在缺陷方面

我们都有自己的所辖区域，所以每个人都要照顾自己区域内的设备，要像孩子一样，他有什么不舒服，自己就要去照顾好它。我在每日巡检过程中就在看区域内是否有设备缺陷，提前将他消除，防止小缺陷扩大成严重缺陷。在对于运行所发现的缺陷，消缺及时，从消缺中提高自己的业务水\*，努力让自己发展全面。

>四：在安全方面

“安全为天，仁爱幸福”这句活深深刻入我的脑海，自己都是家里父母的唯一，家人把我们送到这里，如果我们不注意安全，那么工作的再好，检修技能水\*再高，都无法体现出他该有的意义。如果因为工作，使自己身体受伤，那将是家庭、自己和单位一辈子的遗憾，所以在工作期间，会特别注意安全，从检修的安全到日常巡检的安全，我时时刻刻都在提醒着自己，只有保护自己不受到伤害才能保护他人不受伤害，在之后的20xx年内，杜绝自己习惯性违章的毛病，将安全牢牢记在心中。

20xx年再过几天即将成为过去，未来的20xx年我会继续加油努力，做好自己的岗位本职工作，为横电的电力事业贡献出自己的一份力量。

**电力隐患消缺工作总结4**

根据上级文件的精神，我校结合建立平安校园工作实际，认真组织开展了有针对性的火灾隐患排查整治工作，切实把防火安全工作纳入学校工作的首要地位，现把有关开展防火安全工作小结如下:

一、加强领导，健全组织机构。

为切实加强学校火灾隐患排查整治工作，成立了xx小学火灾隐患排查整治专项行动领导小组:

组长:xx

副组长:xx

组员:各处室部门负责人、各班班主任。

领导小组下设办公室，由政教处副主任xx负责具体工作。

二、安全防火工作，常抓不懈，人人皆知。火灾隐患排查总结。

我校在开展此项工作中，坚持以上级文件精神为指导，结合学校的建立平安校园工作，及时组织师生认真学习，领会精神，坚持利用国旗下讲话、晨操、班队会的时间，对师生进行防火安全教育，同时广泛宣传防火知识和自救自护知识，强调安全防火的必要性与重要性，增强全体师生的安全意识。

三、排查工作具体，整治措施得力

按照的具体要求，学校排查整治工作领导小组统一组织，全面部署。对校园各个场所进行了进行了全面、细致的检查，对有可能存在火灾隐患和安全弊端的地方进行重点排查，将排查整治工作落到了实处。

此次排查的重点是:各班教室、教学楼、仪器实验室、各办公室、图书室等人员较为密集的场所。检查的具体资料包括应急疏散通道是否通畅，疏散指示标志张贴是否全面，应急救援的消防器材装置是否完备、可用，安全警示系统是否完好，电源线路、开关插座是否安全可靠等方面。

在重点部位排查的基础上，进一步加强对火源的管理，个性对学生是否有带火柴、打火机、蜡烛等进行检查，检查了教师是否有用电热水壶等，杜绝明火的火源进入学校，杜绝师生使用危险电器烧水。

透过检查，学校对发现的一些问题及时地进行了处理，如裸露线头清理、应急照明灯的安装，彻底地消除了存在的安全隐患。

四、安全防火工作，群防群治设备职责到位。

学校防火工作，严格按照消防要求，坚持在校内各安全处安放消防器材，定人负责管理，对灭火机药物的有效期，进行监控、按时使用，及时更换。且在校园安全通道路口有老师值日检查，(遇险组织学生疏散，疏散口有专人指挥)同时加强疏散路线行走的训练，(每一天做操均按到路线行走)。并组织进行了消防演练，切实把安全防火工作落实到具体的行动上。

五、报警和接警处置程序。

为了以防万一，学校反复教育，要求全体师生应持续镇静。师生记住火警电话“119”，一旦发生险情，由立即向有关部门报警，告诉联系方法，并派专人负责与抢险人员联系、接应，并告明地点与发生险情的方位。

六、扑救初起火灾的程序和措施。

学校设立灭火行动组，定时进行培训，演练，从中掌握灭火器材使用的技术操作法，定期对校内各处消防器材进行检查，发现故障及时排除、更换，一旦发生火灾，学校及时做到:1、及时报警；2、及时疏散学生；3、及时切断电源；4、及时开通所有水源与校大门；5、组织灭火组人员到达现场进行扑灭；6、及时组织人员抢救伤员及学校财产。(保证先救人后救物)

七、加强保安门卫值班和值日管理，加大检查防护力度。

学校要求每日值日人员准时到岗，勤于巡视，检查发现隐患及时汇报、处理，并做好清校与状况记录工作。同时要求保安门卫工作人员坚守岗位做好值班及巡查工作，防范危险人员进校。

国家规定的节假日放假期间，学校坚持做好行政人员值班轮值工作安排，并制定有关工作职责与做好有关工作的记载。

八、考评、奖惩办法。

对照建立平安校园工作一岗双责职责书进行考评。对安全先进个人，班级予以通报表彰；对安全不合格个人、班级将予以通报批评，并执行社会治安综合治理一票否决权。取消当年年度绩效考核，及评优评先资格，对主要职责人因职责心不强，工作失职或者玩忽职守、导致事故发生的，给予批评教育，并视情节及职责承担应有的经济职责，直至追究法律职责。

总之，在这个火灾高发的季节里，学校坚持持之以恒，不厌其烦地深入贯彻，以上级文件精神为工作准绳，狠抓火灾隐患排查整治，校舍建筑消防设施维护和防火工作落实，保证做到领导重视、职责明确，宣传教育到位。学校将一如既往地与上级持续高度的一致，切实按照不同阶段的工作要点，扎实地做好各个阶段的防火安全工作。

**电力隐患消缺工作总结5**

为认真贯彻落实西北电监局、省安监局有关安全生产隐患排查的文件精神和要求，20xx年集团公司积极开展安全隐患排查及安全风险控制活动，将安全生产隐患排查治理工作常态化，杜绝一切不安全隐患，全面夯实安全基础，提升设备的健康运行水平，提高安全生产管理能力，现就今年此项活动开展情况简要汇报如下：

>一、安全生产隐患排查治理工作组织情况

20xx年各市分公司根据集团公司对安全生产隐患排查治理的总体部署，分别成立了以主管领导为组长的安全隐患排查治理领导小组，切实加强对安全生产隐患排查治理的领组长导与组织实施工作，领导小组下设工作小组，定期对隐患排查治理工作进行督促检查，确保专项治理工作顺利开展，发现问题及时得到整改。

集团公司安全\_每月将各市分公司安全生产隐患排查治理情况进行统计分析和总结，并按要求每月上报西北电监局。

>二、安全生产隐患排查治理工作开展情况

（一）安全隐患管理制度建立情况

集团公司各单位按照公司《安全生产隐患排查治理工作实施细则》要求，以国家有关法律法规、电力行业标准规范和规章制度、公司安全规定为依据，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，实现电力安全生产的隐患排查、有效治理和持续改进，提高本质安全水平，防控电力安全生产事故，保证安全生产持续稳定。

（二）安全生产隐患排查开展情况

1、继续开展集团公司“安全生产月”活动。新年伊始开展了以“深化标准作业，强化风险控制”，为主题的第六个集团公司安全生产月活动，在安全生产月中开展了一系列安全文化宣传活动。开展了安全宣誓、安全测评、安全工器具清查，万人查隐患等活动。全面清查安全生产隐患，及时消除安全隐患，安全月各项活动的开展，收到良好的效果，创建安全生产月无事故的良好局面，为全年安全生产工作开个好头。

2、加强安全监督检查。20xx年按照季节特点和应急专项工作需要，分别开展了元月份安全生产月、春季安全生产大检查（陕西地电行发[20xx]24号），六月份安全责任、重在落实的安全检查活动，专项安全生产大检查（陕地电发[20xx]172号），召开秋安大检查专题电视电话会议，全面安排部署秋季安全大检查工作。在全年的各项安全检查中，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实检查内容、明确责任、统筹安排，扎实整改，持续改进，促进了安全生产管理工作的有序进行。

3、深入开展安全隐患排查治理。持续深入开展隐患排查治理。按照隐患排查治理工作要求，隐患排查治理工作常态化，各市分公司全面落落实排查制度，采取“三查三改”模式，即“站所查改、县公司查改、分公司查改”，明确工作流程、职责，完善传递程序，健全了隐患治理档案，实行闭环管理。定期检查隐患排查治理工作开展情况，消除影响电网安全运行的设备隐患，保证电网的安全运行。开展对高危、重要用户安全用电、重点设备周期性试验、双电源供电等安全检查工作。20xx年，全系统共排查一般隐患7848项，已整改7453项，整改率95%。

4、开展安全风险控制活动。集团公司在5月份开展作业风险控制活动（陕地电发[20xx]99号），要求班组作业人员对照30类159个安全风险点，结合自己实际工作开展控制措施的分析讨论，并提出对应的防范措施。集团公司结合生产安全工作实际，以防范人身、电网、设备、基建、交通和火灾等各类典型事故（事件）为重点，归纳提出27类140个安全风险点及防范措施，形成了陕西省地方电力（集团）有限公司《安全风险控制手册》，指导帮助生产管理人员、作业人员做好作业现场风险点分析与控制、防范。安康分公司制定了《作业风险控制管理考核办法》，对各类作业做到“月计划、周安排、日控制”，坚决杜绝无计划作业。明确了“大、中、小”型作业审批规定，各类作业人员到位监督标准和考核办法；明确了多班组交叉、复杂、危险性大的作业，必须于作业前一日或当日召开作业安全风险预控专题分析会，确保现场安全措施全面、准确、完备。通过风险控制，实现了安全风险预控措施与计划检修、缺陷管理、四级审批制度、应急抢修单、停限电令的有机结合，从源头上控制了人身事故、电网事故和设备事故的发生，确保了各类作业现场能够“跟紧、看住、盯牢”。

5、开展设备状态检测。全面推广设备状态监测，增强设备安全风险辨识能力，建立设备状态检测技术档案，及时消除设备安全隐患，逐步将设备的周期性检修向状态检修过渡，延长设备使用周期，减少对外停电。

6、加强外包工程的安全监督管理工作。20xx年全面加强电力外包工程的安全监督管理工作，通过开展外包工程专项监督、检查工作，开展了建设项目安全设施“三同时”专项检查（陕地电行发[20xx]6号）。严格落实《外包工程安全管理规定（试行）》，确保外包工程的安全管理、工程承包单位的安全资质等方面符合规定，保障施工现场安全生产。

>三、今后工作

我公司将在今年开展的各类专项检查的基础上，将电力安全生产隐患排查工作长期化、制度化、持之以恒，以集中开展安全生产隐患排查治理和督促检查为契机，进行再认识、再布置、再检查、再落实、再整改，使我们安全管理水平迈上一个新的台阶。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找